## SiNa
Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa) | [14 empty] | Nr.
gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27) | [14 empty] | Seite von |  | 1 |  | / | 3
Eigentümer der Installation |  |  |  | Tel.-Nr. |  |  |  |  | Bezüger/Architekt/Verwaltung | [5 empty] | Tel.-Nr.
Name 1 | [8 empty] | Name 1
Name 2 | [8 empty] | Name 2
Strasse | [5 empty] | Nr. |  |  | Strasse | [9 empty] | Nr.
PLZ, Ort | [8 empty] | PLZ, Ort
Elektro-Installateur |  |  |  | Tel.-Nr. |  |  |  |  | Unabhängiges Kontrollorgan | [5 empty] | Tel.-Nr.
Name 1 | [8 empty] | Name 1
Name 2 | [8 empty] | Name 2
Strasse | [5 empty] | Nr. |  |  | Strasse | [9 empty] | Nr.
PLZ, Ort | [8 empty] | PLZ, Ort
Installateur-Nr. | [8 empty] | Kontrollorgan-Nr.
Ort der Installation | [8 empty] | Gebäudeart
Strasse | [5 empty] | Nr. |  |  | Stockwerk/Lage
PLZ, Ort | [8 empty] | Objekt Nr.
Melde Nr. | [8 empty] | Inst. Anzeige Nr.
Durchgeführte Kontrollen |  |  |  | Kontrollperiode |  |  |  |  | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
| Schlusskontrolle SK |  |  |  | 1 Jahr |  |  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Erweiterung
| Abnahmekontrolle AK |  |  |  | 5 Jahre |  |  |  |  | Änderung / Umbau |  |  |  |  | Bauprovisorium
| Periodische Kontrolle PK |  |  |  | 10 Jahre
20 Jahre
Kontrolldatum SK |  |  |  | Kontrolldatum AK / PK
Technische Angaben |  |  |  | Schutz-System: |  |  |  | TN-S |  |  | TN-C |  | TN-C-S
Anschlussüberstromunterbrecher IN
Anlage / Stromkreis | [6 empty] | Überstromschutzorgan |  |  |  |  | IK Anfang L-PE (A): |  | IK Ende L-PE (A): |  |  |  | RISO (M Ω):
Zähler Nr. |  | Stromkunde / Nutzung |  |  |  |  | Art, Charskteristik |  |  | IN (A)
Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen
Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer
aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen
Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).
Unterschriften Elektro-Installateur | [8 empty] | Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan
Sicherheitsberater |  |  | Bewilligungsinhaber | [5 empty] | Sicherheitsberater |  |  |  |  | Bewilligungsinhaber
Datum |  |  | Datum | [5 empty] | Datum |  |  |  |  | Datum
Beilagen |  | Mess- + Prüfprotokoll Nr. | [6 empty] | Verteiler |  |  | Eigentümer/Verwaltung
|  | Zusatz Messprotokoll | [9 empty] | Netzbetreiberin
|  | Protokoll der Periodischen Kontrolle | [9 empty] | Installateur
|  | Zusatzblätter | [9 empty] | Plomben wurden entfernt
Netzbetreiberin / Inspektorat |  |  |  |  | Stichproben |  |  | Ja |  | Keine Mängel festgestellt | [5 empty] | Datum, Visum
[8 empty] | Nein |  | Mängelbericht erstellt
Eingang am | [9 empty] | Anlage plombiert

## M_P
Mess + Prüfprotokoll | [24 empty] | Nr. |  | 0
[25 empty] | Seite von |  | 2 |  | / | 3
| Eigentümer |  |  | Verwaltung |  |  |  | Stromkunde | [8 empty] | Elektro-Installateur | [5 empty] | Kontrollorgan
Auftraggeber | [7 empty] | Tel.-Nr. |  | 0 | [5 empty] | Auftragnehmer | [6 empty] | Inst. Kont.-Nr. |  |  |  | 0
Name 1 |  |  | 0 | [12 empty] | Name 1 |  |  |  | 0
Name 2 |  |  | 0 | [12 empty] | Name 2 |  |  |  | 0
Strasse |  |  | 0 | [8 empty] | Nr. | 0 |  |  | Strasse |  |  |  | 0 | [8 empty] | Nr. | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | PLZ, Ort |  |  |  | 0 |  | 0
Ort der Installation | [15 empty] | Gebäudeart |  |  |  | 0
Strasse Nr. |  |  | 0 | [8 empty] | Nr. | 0 |  |  | Stockwerk/Lage |  |  |  | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Objekt Nr. |  |  |  | 0
Melde Nr. |  |  | 0 | [12 empty] | Inst. Anzeige Nr. |  |  |  | 0
Anlage |  |  | Zusätzliche Definition | [12 empty] | Stromkunde |  |  |  | 0
[16 empty] | Zähler Nr. |  |  |  | 0
Durchgeführte Kontrollen | [7 empty] | Kontrollperiode | [7 empty] | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
| Schlusskontrolle SK | [7 empty] | 1 Jahr | [7 empty] | Neuanlage | [7 empty] | Erweiterung
| Abnahmekontrolle AK | [7 empty] | 5 Jahre | [7 empty] | Änderung / Umbau | [7 empty] | Bauprovisorium
| Periodische Kontrolle PK | [7 empty] | 10 Jahre
20 Jahre
[5 empty] | Verbraucher | Glühlampe | Gasentladungslampen | Kleinapparate | Rechaud | Backofen | Kochherd | Geschirrspühler | Waschmaschine | Wäschetrockner | Boiler | Ölheizung | Direktheizer | Wärmepumpe | Steckdosen T12/T13 | Steckdosen T15 | Steckdosen T23 | Steckdosen T25 | Steckdosen CEE16 | Steckdosen CEE32 | Motoren
Stockwerk
Sichtprüfung:
| Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Raumart) | [15 empty] | Schutz-System: |  |  |  | TN- |  | S |  | C |  | CS |  | 0
| Schutz gegen direktes Berühren | [15 empty] | Hauptpotenzialausgleich
| Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen | [15 empty] | Erder- |  |  | Fundament |  |  |  | Wasser
| Abschalt- und Trennvorrichtungen | [15 empty] | Zusätzlicher (örtlicher) Potenzialausgleich
| Sicherheits-Einrichtungen/Anlage- und Revisionsschalter | [15 empty] | Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)
| Vorhandensein von Brandabschottung | [15 empty] | Busleitungen/Aktoren gemäss höchster Spannung
| Leitungsverlegung (Bemessung/Anordnung/Kennzeichnung) | [15 empty] | Auswahl + Einstellung von Schutz- Überw.-Einrichtungen
| Kennzeichnung der Stromkreise, Überstromunterbrecher etc. | [15 empty] | Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen
| Zugänglichkeit der Betriebsmittel | [15 empty] | Schemata, Legende etc.
Funktionsprüfung und Messung:
| Leitfähigkeit des Schutzleiters, Potenzialausgleich | [15 empty] | Funktion Fehlerstromschutzschalter
Automatische Abschaltung im Fehlerfall
Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdosen
| Gemessene Netzspannung: | [14 empty] | Bemerkungen:
Verwendete Messgeräte nach IEC 1010 | [15 empty] | Prüfung durchgeführt nach
Fabrikat: | [6 empty] | Typ: | [9 empty] | NIV | 2002 |  |  |  | HV
Fabrikat: | [6 empty] | Typ: | [9 empty] | NIN 2005 |  |  |  |  | NIN 2010
Fabrikat: | [6 empty] | Typ: | [9 empty] | EN 60439 |  |  |  |  | EN 60204 | [5 empty] | EN 50160
Werkvorschriften
Strom- kreis |  | Ort / Anlageteil Schaltg. Komb. | [6 empty] | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Überstrom- schutzein- richtungen |  |  |  | Messungen | [8 empty] | Fehlerstromschutz- Einrichtung
Nr. |  | Bezeichnung | [6 empty] | Art Typ |  | Leiteranzahl/ Querschnitt [mm2] |  |  | Art Charakt. |  | IN [A] |  | IK Anfang [A] L-PE/N |  | IK Ende [A] L-PE/N |  | SL Kontrolle |  | RISO [MΩ] |  | IN / Art [A] |  | IdN [mA] |  | Auslöse- zeit [ms]
Schaltgerätekombination SK | [7 empty] | SK-Identifikation nach EN 60 439 | [11 empty] | Anlagedokumentation übergeben
[8 empty] | Herstellererklärung mit Stückprüfung | [11 empty] | Schema
[8 empty] | SK in die Schlusskontrolle der Inst. miteinbez. | [11 empty] | Zusatz Messprotokoll
Prüfergebnis: | [6 empty] | Datum der Kontrolle | [6 empty] | Elektro-Kontrolleur: | [8 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
|  | Mängel behoben |  |  |  |  | 0
Keine Mängel festgestellt
[14 empty] | 0 | [8 empty] | 0

## M1
Zusatz Messprotokoll | [20 empty] | Nr. |  | 0
[21 empty] | Seite von |  | 3 |  | / | 3
| Eigentümer |  |  | Verwaltung |  |  | Stromkunde | [7 empty] | Elektro-Installateur |  |  |  | Kontrollorgan
Auftraggeber | [6 empty] | Tel.-Nr. |  | 0 |  |  |  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  | Inst. Kont.-Nr. |  |  |  | 0
Name 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Name 1 |  |  | 0
Name 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Name 2 |  |  | 0
Strasse |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0 |  | Strasse |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | PLZ, Ort |  |  | 0 | 0
Ort der Installation | [13 empty] | Gebäudeart |  |  | 0
Strasse Nr. |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0 |  | Stockwerk/Lage |  |  | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Objekt Nr. |  |  | 0
Melde Nr. |  |  | 0 | [10 empty] | Inst. Anzeige Nr. |  |  | 0
Anlage |  |  | Zusätzliche Definition | [10 empty] | Stromkunde |  |  | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | Zähler Nr. |  |  | 0
Durchgeführte Kontrollen | [6 empty] | Kontrollperiode | [6 empty] | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
| Schlusskontrolle SK | [6 empty] | 1 Jahr | [6 empty] | Neuanlage | [5 empty] | Erweiterung
| Abnahmekontrolle AK | [6 empty] | 5 Jahre | [6 empty] | Änderung / Umbau | [5 empty] | Bauprovisorium
| Periodische Kontrolle PK | [6 empty] | 10 Jahre
20 Jahre
Strom- kreis |  | Ort / Anlageteil Schaltg. Komb. | [5 empty] | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Überstrom- schutzein- richtungen |  |  | Messungen | [5 empty] | Fehlerstromschutz- Einrichtung
Nr. |  | Bezeichnung | [5 empty] | Art Typ |  | Leiteranzahl/ Querschnitt [mm2] |  |  | Art Charakt. | IN [A] |  | IK Anfang [A] L-PE/N | IK Ende [A] L-PE/N | SL Kontrolle |  | RISO [MΩ] |  | IN / Art [A] |  | IdN [mA] |  | Auslöse- zeit [ms]
Prüfergebnis: | [5 empty] | Datum der Kontrolle | [6 empty] | Elektro-Kontrolleur: | [5 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
|  | Mängel behoben |  |  |  | 0
Keine Mängel festgestellt
[13 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## M2
Zusatz Messprotokoll | [20 empty] | Nr. |  | 0
[21 empty] | Seite von |  | 4 |  | / | 4
| Eigentümer |  |  | Verwaltung |  |  | Stromkunde | [7 empty] | Elektro-Installateur |  |  |  | Kontrollorgan
Auftraggeber | [6 empty] | Tel.-Nr. |  | 0 |  |  |  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  | Inst. Kont.-Nr. |  |  |  | 0
Name 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Name 1 |  |  | 0
Name 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Name 2 |  |  | 0
Strasse |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0 |  | Strasse |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | PLZ, Ort |  |  | 0 | 0
Ort der Installation | [13 empty] | Gebäudeart |  |  | 0
Strasse Nr. |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0 |  | Stockwerk/Lage |  |  | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Objekt Nr. |  |  | 0
Melde Nr. |  |  | 0 | [10 empty] | Inst. Anzeige Nr. |  |  | 0
Anlage |  |  | Zusätzliche Definition | [10 empty] | Stromkunde |  |  | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | Zähler Nr. |  |  | 0
Durchgeführte Kontrollen | [6 empty] | Kontrollperiode | [6 empty] | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
| Schlusskontrolle SK | [6 empty] | 1 Jahr | [6 empty] | Neuanlage | [5 empty] | Erweiterung
| Abnahmekontrolle AK | [6 empty] | 5 Jahre | [6 empty] | Änderung / Umbau | [5 empty] | Bauprovisorium
| Periodische Kontrolle PK | [6 empty] | 10 Jahre
20 Jahre
Strom- kreis |  | Ort / Anlageteil Schaltg. Komb. | [5 empty] | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Überstrom- schutzein- richtungen |  |  | Messungen | [5 empty] | Fehlerstromschutz- Einrichtung
Nr. |  | Bezeichnung | [5 empty] | Art Typ |  | Leiteranzahl/ Querschnitt [mm2] |  |  | Art Charakt. | IN [A] |  | IK Anfang [A] L-PE/N | IK Ende [A] L-PE/N | SL Kontrolle |  | RISO [MΩ] |  | IN / Art [A] |  | IdN [mA] |  | Auslöse- zeit [ms]
Prüfergebnis: | [5 empty] | Datum der Kontrolle | [6 empty] | Elektro-Kontrolleur: | [5 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
|  | Mängel behoben |  |  |  | 0
Keine Mängel festgestellt
[13 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## M3
Zusatz Messprotokoll | [20 empty] | Nr. |  | 0
[21 empty] | Seite von |  | 5 |  | / | 5
| Eigentümer |  |  | Verwaltung |  |  | Stromkunde | [7 empty] | Elektro-Installateur |  |  |  | Kontrollorgan
Auftraggeber | [6 empty] | Tel.-Nr. |  | 0 |  |  |  |  | Auftragnehmer |  |  |  |  | Inst. Kont.-Nr. |  |  |  | 0
Name 1 |  |  | 0 | [10 empty] | Name 1 |  |  | 0
Name 2 |  |  | 0 | [10 empty] | Name 2 |  |  | 0
Strasse |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0 |  | Strasse |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | PLZ, Ort |  |  | 0 | 0
Ort der Installation | [13 empty] | Gebäudeart |  |  | 0
Strasse Nr. |  |  | 0 | [7 empty] | Nr. | 0 |  | Stockwerk/Lage |  |  | 0
PLZ, Ort |  |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | Objekt Nr. |  |  | 0
Melde Nr. |  |  | 0 | [10 empty] | Inst. Anzeige Nr. |  |  | 0
Anlage |  |  | Zusätzliche Definition | [10 empty] | Stromkunde |  |  | 0
|  |  | 0 | [10 empty] | Zähler Nr. |  |  | 0
Durchgeführte Kontrollen | [6 empty] | Kontrollperiode | [6 empty] | Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
| Schlusskontrolle SK | [6 empty] | 1 Jahr | [6 empty] | Neuanlage | [5 empty] | Erweiterung
| Abnahmekontrolle AK | [6 empty] | 5 Jahre | [6 empty] | Änderung / Umbau | [5 empty] | Bauprovisorium
| Periodische Kontrolle PK | [6 empty] | 10 Jahre
20 Jahre
Strom- kreis |  | Ort / Anlageteil Schaltg. Komb. | [5 empty] | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Überstrom- schutzein- richtungen |  |  | Messungen | [5 empty] | Fehlerstromschutz- Einrichtung
Nr. |  | Bezeichnung | [5 empty] | Art Typ |  | Leiteranzahl/ Querschnitt [mm2] |  |  | Art Charakt. | IN [A] |  | IK Anfang [A] L-PE/N | IK Ende [A] L-PE/N | SL Kontrolle |  | RISO [MΩ] |  | IN / Art [A] |  | IdN [mA] |  | Auslöse- zeit [ms]
Prüfergebnis: | [5 empty] | Datum der Kontrolle | [6 empty] | Elektro-Kontrolleur: | [5 empty] | Verantwortlicher Unternehmer:
|  | Mängel behoben |  |  |  | 0
Keine Mängel festgestellt
[13 empty] | 0 | [5 empty] | 0